Приложение

к постановлению администрации Зиминского

районного муниципального образования

от 28.04.2016 г. № 374

Положение

об обеспечении содержания зданий

и сооружений муниципальных образовательных организаций,

обустройстве прилегающих к ним территорий

- Общие положения

1. Настоящее Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройстве прилегающих к ним территорий (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с:

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

Приказом Минстроя РФ от 6 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации».

3. Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.

Под муниципальными образовательными организациями в настоящем Положении понимаются муниципальные общеобразовательные учреждения (начальные, основные, средние общеобразовательные школы) и дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории Зиминского районного муниципального образования.

Здания и сооружения муниципальных образовательных организаций далее по тексту настоящего Положения именуются зданиями и сооружениями.

- Требования к содержанию зданий и сооружений

4. В целях осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования  (далее – Комитет по управлению муниципальным имуществом) передает образовательным организациям недвижимое имущество, а также закрепляет за бюджетными учреждениями особо ценное движимое имущество. Недвижимое имущество передается образовательной организации на основании договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему. Особо ценное движимое имущество закрепляется за образовательными организациями учредителем на основании правового акта.

5. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Зиминского районного муниципального образования.

6. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению;

не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;

осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного за ней имущества в пределах собственных лимитов бюджетных обязательств;

согласовывать с Комитетом по управлению муниципальным имуществом сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на приобретение такого имущества);

до заключения договора аренды на закрепленное за ней имущество получить оценку последствий заключения  договора аренды закрепленных за образовательной организацией объектов собственности для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, проводимую комиссией, создаваемой правовым актом учредителя образовательных организаций.

Договор аренды не может быть заключен, если в результате проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность ухудшения указанных условий.

Договор аренды признается недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.

7. Недвижимое имущество, приобретенное образовательной организацией, поступает в оперативное управление образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Зиминского районного муниципального образования.

Право оперативного управления прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном ГК РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Зиминского районного муниципального образования.

8. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации об аварийности зданий и сооружений эксплуатация данных объектов прекращается.

9. Организация контроля содержания зданий, сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителя образовательной организации, в оперативном управлении которой находятся эти здания и сооружения.

Контроль технического состояния зданий, сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

10. Контроль соблюдения правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений закрепляется за ответственными лицами, назначаемыми приказом руководителя  образовательной организации.

11. Ответственные лица за эксплуатацию зданий, сооружений обеспечивают:

техническое обслуживание здания, сооружения, включающее в себя контроль состояния здания, сооружения, поддержание его в исправном, работоспособном состоянии, наладке и регулировании инженерных систем;

осмотры зданий, сооружений в осенний и весенний период;

подготовку зданий, сооружений к сезонной эксплуатации.

- Контроль технического состояния зданий и сооружений

12. Контроль за техническим состоянием зданий, сооружений осуществляется комиссией, создаваемой правовым актом руководителя образовательной организации, путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров.

Особое внимание при проведении осмотров обращается на:

аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

12.1. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, элеваторные узлы, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции, элементы фасада (балконы, лоджии, козырьки, архитектурные детали, водоотводящее устройство);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

межэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

прилегающая территория.

Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются приказом руководителя  образовательной организации.

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные осмотры.

12.1.1. Плановые общие осмотры проводятся в порядке, установленном образовательной организацией, два раза в год: весной и осенью.

Весенние осмотры осуществляются с целью проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории и внешнего благоустройства после окончания эксплуатации в зимних условиях. Проводится проверка готовности зданий, сооружений к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточняются объемы ремонтных работ по зданиям и сооружениям, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.

При осеннем осмотре проверяется готовность зданий, сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период, уточняются объемы ремонтных работ по зданиям и сооружениям, включенным в план текущего ремонта следующего года.

12.1.2. Плановые частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией здания.

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться в сроки, указанные в приложении 6 к Приказу Госкомархитектуры от 23.11.1988г. № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

12.2. Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и сооружений, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований.

Осмотры зданий и сооружений в указанном случае проводятся в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 6 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации».

13. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях в проведении осмотров зданий и сооружений могут участвовать специалисты Комитета по образованию администрации Зиминского района, отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования, организации, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности.

По результатам осмотров зданий и сооружений оформляются акты, на основании которых руководителем образовательной организации разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

Результаты осмотров ответственные лица за эксплуатацию зданий и сооружений отражают в журнале технического состояния здания, сооружения. В указанном журнале должны содержаться: оценка технического состояния здания или сооружения и его элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Обобщенные сведения о состоянии здания или сооружения должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте.

- Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории

14. Предоставление образовательным организациям земельных участков, находящихся в собственности Зиминского районного муниципального образования, в постоянное (бессрочное) пользование осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

15. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-эпидемиологического и экологического состояния закрепленной за ней территории.

16. Территория образовательной организации должна быть ограждена по всему периметру и озеленена согласно санитарно-гигиеническим нормам.

17. Территория образовательных организаций не должна иметь ямы и выбоины, должна быть ровной и чистой.

Дороги, подъезды, проходы к зданиям, используемые для целей пожаротушения, а так же подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Территория образовательной организации должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательной организации, обустройства прилегающих к ним территории

18. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

19. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

приобретение коммунальных услуг, услуг связи;

оплата договоров, контрактов на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги с целью поддержания или восстановления функциональных характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления;

приобретение основных средств и материальных запасов.

Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Комитетом по образованию администрации Зиминского района.